Приложение №1

к приказу МЧС России

от 24 февраля 2009 г. № 91

Зарегистрирована:

ОГПН г.п. Нефтегорск и м.р. Нефтегорский, Алексеевский

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование  территориального отдела

(отделения инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России –

органа, специально уполномоченного

решать задачи гражданской обороны и

задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«_____»_____________________________20    г.

Регистрационный №____________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр»

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(ГБОУ СОШ №3   г. Нефтегорска )

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное)

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 4.1

Образовательное учреждение

(наименование организационно-правовая форма юридического лица)

Основной       государственный       регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - 1116377000519

Идентификационный номер налогоплательщика – 6377015153;

Место     нахождения     объекта     защиты: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа №3

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области расположенное по адресу: 446600,  Самарская область, муниципальный район Нефтегорский, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, 35

Почтовый адрес учреждения:  446600, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский г. Нефтегорск, ул.Нефтяников, 35

Телефон, телефакс учреждения: 8(84670) 2-22-38, 2-22-18;

Е-mail учреждения: nschool3.09@mail.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска[1], обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования[2]) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ). 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: - статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ; -помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки, а также дополнительным выходом через коридор смежных помещений (соседних арендаторов) на этаже здания в третью лестничную клетку по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; - нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009; - двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009; - количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009; световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009; - разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03; - проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03; - помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03; - помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03. |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

| Директор ГБОУ СОШ №3 С.А.Загайнов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |

| « |  | » |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

[1] К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

[2] К декларации прилагается копия страхового полиса.

\

Приложение №1

к приказу МЧС России

от 24 февраля 2009 г. № 91

Зарегистрирована:

ОГПН г.п. Нефтегорск и м.р. Нефтегорский, Алексеевский

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование  территориального отдела

(отделения инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России –

органа, специально уполномоченного

решать задачи гражданской обороны и

задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«_____»_____________________________20    г.

Регистрационный №____________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр»

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(ГБОУ СОШ №3  г. Нефтегорска )

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное)

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 1.1

Дошкольное образовательное учреждение

(наименование организационно-правовая форма юридического лица)

Основной       государственный       регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - 1116377000519

Идентификационный номер налогоплательщика – 6377015153;

Место     нахождения     объекта     защиты: Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области, реализующий общеобразовательные программы дошкольного образования, расположенного по адресу: 446600,  Самарская область, муниципальный район  Нефтегорский, ул.Пионерская, д. 3

Почтовый адрес объекта защиты:  446600, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский г. Нефтегорск, ул.Пионерская, д. 3

Телефон, телефакс учреждения: 8(84670) 2-04- 73

Е-mail учреждения: zevdetsad2@yandex.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска[1], обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования[2]) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ). 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: - статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ; -помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки, а также дополнительным выходом через коридор смежных помещений (соседних арендаторов) на этаже здания в третью лестничную клетку по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; - нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009; - двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009; - количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009; световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009; - разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03; - проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03; - помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03; - помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03. |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

| Директор ГБОУ СОШ №3 С.А.Загайнов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |

| « |  | » |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

[1] К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

[2] К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение №1

к приказу МЧС России

от 24 февраля 2009 г. № 91

Зарегистрирована:

ОГПН г.п. Нефтегорск и м.р. Нефтегорский, Алексеевский

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование  территориального отдела

(отделения инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России –

органа, специально уполномоченного

решать задачи гражданской обороны и

задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«_____»_____________________________20    г.

Регистрационный №____________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр»

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(ГБОУ СОШ №3  г. Нефтегорска )

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное)

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 1.1

Дошкольное образовательное учреждение

(наименование организационно-правовая форма юридического лица)

Основной       государственный       регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - 1116377000519

Идентификационный номер налогоплательщика – 6377015153;

Место     нахождения     объекта     защиты: Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области, реализующий общеобразовательные программы дошкольного образования, расположенного по адресу: 446600,  Самарская область, муниципальный район  Нефтегорский, ул. Мира,  д. 5

Почтовый адрес объекта защиты:  446600, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский г. Нефтегорск, ул.Мира, д. 5

Телефон, телефакс учреждения: 8(84670) 2- 60- 58, 2-24-73

Е-mail учреждения:mdou-de9delfi@ yandex.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска[1], обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования[2]) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ). 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: - статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ; -помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки, а также дополнительным выходом через коридор смежных помещений (соседних арендаторов) на этаже здания в третью лестничную клетку по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; - нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009; - двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009; - количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009; световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009; - разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03; - проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03; - помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03; - помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03. |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

| Директор ГБОУ СОШ №3 С.А.Загайнов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |

| « |  | » |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

[1] К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

[2] К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение №1

к приказу МЧС России

от 24 февраля 2009 г. № 91

Зарегистрирована:

ОГПН г.п. Нефтегорск и м.р. Нефтегорский, Алексеевский

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование  территориального отдела

(отделения инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России –

органа, специально уполномоченного

решать задачи гражданской обороны и

задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«_____»_____________________________20    г.

Регистрационный №____________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр»

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(ГБОУ СОШ №3   г. Нефтегорска )

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное)

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 4.1

Образовательное учреждение

(наименование организационно-правовая форма юридического лица)

Основной       государственный       регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - 1116377000519

Идентификационный номер налогоплательщика – 6377015153;

Место     нахождения     объекта     защиты: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа №3

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области расположенное по адресу: 446005,  Самарская область, муниципальный район Нефтегорский,с.Кулешовка, ул.Ленина, д. 8

Почтовый адрес учреждения:  446005, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский с.Кулешовка, ул.Ленина, д. 8

Телефон, телефакс учреждения: 8(84670) 4-41-69;

Е-mail учреждения:

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска[1], обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования[2]) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ). 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: - статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ; -помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки, а также дополнительным выходом через коридор смежных помещений (соседних арендаторов) на этаже здания в третью лестничную клетку по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; - нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009; - двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009; - количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009; световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009; - разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03; - проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03; - помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03; - помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03. |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

| Директор ГБОУ СОШ №3 С.А.Загайнов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |

| « |  | » |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

[1] К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

[2] К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение №1

к приказу МЧС России

от 24 февраля 2009 г. № 91

Зарегистрирована:

ОГПН г.п. Нефтегорск и м.р. Нефтегорский, Алексеевский

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование  территориального отдела

(отделения инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России –

органа, специально уполномоченного

решать задачи гражданской обороны и

задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«_____»_____________________________20    г.

Регистрационный №____________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы №3

«Образовательный центр»

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(ГБОУ СОШ №3   г. Нефтегорска )

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное)

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 1.1

Дошкольное образовательное учреждение

(наименование организационно-правовая форма юридического лица)

Основной       государственный       регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - 1116377000519

Идентификационный номер налогоплательщика – 6377015153;

Место     нахождения     объекта     защиты: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа №3

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области расположенное по адресу: 446005,  Самарская область, муниципальный район Нефтегорский,с.Кулешовка, ул.Братьев Крайновых, д. 6

Почтовый адрес учреждения:  446005, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский с.Кулешовка, ул.Братьев Крайновых, д. 6

Телефон, телефакс учреждения: 8(84670) 4-42-01;

Е-mail учреждения:

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска[1], обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования[2]) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ). 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: - статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ; -помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки, а также дополнительным выходом через коридор смежных помещений (соседних арендаторов) на этаже здания в третью лестничную клетку по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; - нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009; - двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009; - количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009; световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009; - разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03; - проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03; - помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03; - помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03. |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

| Директор ГБОУ СОШ №3 С.А.Загайнов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |

| « |  | » |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

[1] К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

[2] К декларации прилагается копия страхового полиса.